服务类项目需求

	（一）项目要求及技术需求

	序号
	项目名称
	服务名称
	服务内容及要求
	数量
（项）
	单价
（元）
	金额（元）
	服务期限

	1
	血透系统维保服务
	系统升级改造
	改造升级患者管理，患者排班、血管通路、透析管理、药品管理、费用管理、耗材管理等（支持pc和移动端）
	1
	万
	万
	3年

	2
	
	对接接口
	对接接口符合电子病历五级和互联互通评审要求。
1、患者基本信息对接：

获取 HIS 门诊 /住院患者基础信息支持查询、导入与修改 

药品字典对接：


同步 HIS 药品基础数据血透系统无需单独维护

3、耗材字典对接
同步HIS 耗材基础数据，血透系统无需单独维护

4、诊疗字典对接
同步 HIS 诊疗项目数据，血透系统无需单独维护

5、医嘱信息对接
接收 HIS 医嘱信息，拆分药品 /耗材收费项目

6、费用信息对接
统计患者治疗费用，提供余额查询与欠费提醒

7、检验信息对接
获取患者检验报告数据，血透系统医生查房及书写病历时了直接查询引入，并完成各检验项目指标统计

检查信息对接
获取患者检验报告数据，血透系统医生查房及书写病历时了直接查询引入

8、血透室治疗单，传回集成平台
	
	
	
	

	3
	
	国家质控平台
	患者信息相关数据当天报，血透信息、实验室检查、辅助检查按照上报要求月份、季度、半年上报数据
	
	
	
	

	4
	
	同质化管理
	支持一院多区化部署安装
	
	
	
	

	5
	
	联调对接设备
	体重秤、血压计和数据采集盒等
	
	
	
	

	（二）商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	服务期限

及地点
	1、服务期限：维保期为自合同签订之日起叁年。

2、服务地点：广西南宁市华东路10号。

	2
	售后服务要求
	▲1、成交供应商接到故障通知30分钟内响应，紧急情况1小时内到现场处理。

2、磋商时请提供售后服务承诺书（至少包含：明确保修期、免费软件升级、故障响应时间、免费专业培训内容、售后服务工程师名单和联系方式）；技术支持：包括即时回答提出的问题。

	3
	付款条件
	维护费用按年支付，每年分3次结算。自每个服务期年度开始的十五个工作日内甲方向乙方支付年维护费的1/3作为预付款，乙方在每半年维保服务均满足甲方要求的情况下，甲方支付年维护费的1/3(年中及年底各付壹次)。

	4
	验收标准
	1、采购人对成交供应商提供的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行验收。
2、验收工作由采购人组织，每半年开展一次，目的是评估成交供应商是否按照《维保服务合同》的要求提供了高质量、及时有效的技术支持与维护服务。成交供应商需在每半年验收前提供《季度维保服务报告》，应至少包含以下内容：

    服务概述：半年服务内容总结。

    事件分析：重大事件处理回顾、常见问题分析。

    预防性维护报告：如巡检、性能优化、安全加固等工作的记录。

    服务改进建议：针对系统现状提出的优化建议。

    相关证明材料：如工单清单、巡检签到表、培训记录等。

验收内容包括且不限于如下条款：

检查类别
 具体指标（KPI）
 检查方法
 合格标准（示例）
事件支持服务
 1. 响应时间达标率
抽查工单系统，从提单到乙方首次响应的时间。
P1级故障：15分钟内响应（达标率>98%）
 2. 解决时间达标率
抽查工单，从提单到问题解决的时间。
P2级故障：4小时内解决（达标率>95%）
 3. 首次解决率
问题是否在第一次介入时就得到解决，无需用户多次反馈。
首次解决率 > 85%
变更管理服务
 4. 变更成功率 
检查变更管理记录（如代码发布、配置修改）。
变更成功率 > 95%
 5. 文档更新及时性
检查运维手册、架构图等文档的更新日期和内容。
重大变更后3个工作日内更新文档
服务过程
 6. 服务态度满意度
用户回访或满意度调查问卷
用户满意度 > 90%
 7. 报告提交及时性
核对报告提交日期是否符合合同约定。
季度报告在季后5个工作日内提交
验收结论包括：

   验收通过：如果所有指标均达标，双方签署《半年度验收报告》或《服务确认单》。

   有条件验收：部分指标未达标，但乙方提出了可靠的改进方案，甲方可暂予通过，并在下季度重点跟踪。

   验收不通过：存在重大违约（如可用性不达标、重大故障反复发生），根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，其间产生相关费用由成交供应商承担。

3、验收输出物为《半年度维保服务验收报告》，维保每半年验收一次：
  服务级别协议（SLA）各项指标完成情况汇总；

  存在的主要问题与改进建议；

   验收结论（通过/有条件通过/不通过）；

   双方签字盖章。

	5
	其他要求
	一、总体要求

1、成交供应商可根据项目要求，在竞标文件中提出项目服务方案、信誉业绩材料。

二、验收要求及标准

1、根据采购需求的要求进行验收。

三、售后及其它要求

1、竞标总报价以人民币报价，应包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用。因磋商供应商自身原因造成漏报、少报皆由磋商供应商自行承担责任，采购人不再补偿。除政策性文件规定以外，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、磋商供应商须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保竞标文件中的人员信息真实、有效。

3、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

5、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。




