附件一：  化粪池及排水管道清掏疏通服务清单

	序号
	区域
	化粪池具体位置
	数量（处）
	备注

	1
	A座
	A座后面中药库旁2处、
汽车出口斜坡2处
	4
	每月至少全面清理3次

	
	
	
	
	

	2
	B座
	汽车入口及过道化粪池2处、沉砂池3处、拦网化粪池1处
	6
	每月至少全面清理3次

	3
	南城分院
	西乡塘区南棉街356号
	1
	每半年全面清理1次

	4
	药物研发中心
	南宁市高新区创业路6号
	1
	每年全面清理1次

	5
	体检中心
	华东路86号
	1
	每年全面清理3次

	6
	A座
	负二楼
	1
	每2月人工清淘1次

	7
	弘中健康中心
	滨湖路48号
	/
	协助处理卫生间顽固堵塞、疏通难度较大等疑难问题。

	8
	提供下水管道高压疏通服务，解决楼宇内厕所顽固堵塞、疏通难度大等问题。
	/
	提供临时应急疏通

	重点说明：
1、可根据设施实际使用情况，适当增加清理疏通频次，确保运行稳定；
2、清理疏通作业所需的一切设备及车辆由供应商提供；                   
3、接到采购人紧急疏通通知保证半小时内响应，2小时内到现场处理，4小时以内解决问题。

	

	

	




