## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 射频治疗仪 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备功能
| 2 | 产品主要用于吸脂术前利用射频能量对脂 肪进行软化以辅助后续吸脂过程，适用于身体躯干及四肢近端部位。
| 3 | 二、主要技术参数
| 4 | 1、RF输出功率：1-50W可调
| 5 | 2、RF输出频率：≥1MHz
| 6 | 3、温度：30-150℃可调
| 7 | 4、RF输出模式：CW、脉冲
| 8 | 5、治疗模式:单极射频,双极射频
| 9 | 6、具有实时阻抗检测匹配功能：系统自动检测并显示治疗位置阻抗数值，根据检测阻抗调整输出能量，确保靶组织接受预设恒定能量。
| 10 | 7、具有自动计算治疗时间与积累能量
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注